| Согласовано: Управляющий директор ООО «АТЭК» __________________Е.М. Возгрин | «Утверждаю» Директор МКП «АРЦКО» ___________ С.А. Гришина «01» апреля 2025г |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

  приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

  Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

| № п/п | Наименование | Описание |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Общие сведения по объекту |  |  |  |  |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома | ул.Центральная, д. 6 |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Город Алексин |  |  |
| 1.3 | Назначение объекта МКД | Жилой |  |  |
| 1.4 | Организация, осуществляющая управление МКД | МКП «АРЦКО» |  |  |
| 1.5 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «АТЭК» |  |  |
| 1.6 | Год постройки | 1952 |  |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпичный |  |  |
| 1.8 | Наличие подвала в МКД | отсутствует |  |  |
| 1.9 | Наличие чердака | отсутствует |  |  |
| - Характеристика объекта |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь МКД (включая подвалы, чердаки, МОП) | 404,9м² |  |  |
| 2.2 | Общая площадь жилых помещений | 404,9м² |  |  |
| 2.3 | Общая площадь нежилых помещений | 0 |  |  |
| - Инженерные системы и оборудование МКД |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | имеется/отсутствует |  |  |
| 3.2 | Система отопления МКД | закрытая |  |  |
| 3.3 | Схема отопления МКД | двухтрубная |  |  |
| 3.4 | Система ГВС в МКД | открытая/закрытая |  |  |
| 3.5 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | металлические/пластиковые/иные |  |  |
| - Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплоснабжение | централизованная |  |  |
| 4.2 | Водоснабжение | централизованная |  |  |
| 4.3 | Водоотведение | централизованная |  |  |
| 4.4 | Электроснабжение | централизованная |  |  |
| 4.5 | Газоснабжение | централизованная |  |  |
| - Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 5.1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | 222 |  |
|  | 2023-2024гг |  | 204 |  |
|  | 2024-2025гг |  | 207 |  |
| 5.2 | Средняя температура наружного воздуха, 0С |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | -3,7 |  |
|  | 2023-2024гг |  | -1,2 |  |
|  | 2024-2025гг |  | -3,8 |  |
| 5.3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | 73,884 |  |
|  | 2023-2024гг |  | 73,884 |  |
|  | 2024-2025гг |  | 61,646 |  |
| 5.4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед. |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025гг |  | отсутствуют |  |
| 5.5 | Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025гг |  | отсутствуют |  |
| 5.6 | Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения без отключения теплоснабжения |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025гг |  | отсутствуют |  |
| 5.7 | Случаи снижения температурного режима тепловой энергии |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025гг |  | отсутствуют |  |
| 5.8 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2023-2024гг |  | отсутствуют |  |
|  | 2024-2025гг |  | отсутствуют |  |
| 5.9 | Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | 0 |  |
|  | 2023-2024гг |  | 0 |  |
|  | 2024-2025гг |  | 0 |  |
| 5.10 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | 0 |  |
|  | 2023-2024гг |  | 0 |  |
|  | 2024-2025гг |  | 0 |  |
| 5.11 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их |  |  |  |
|  | 2022-2023гг |  | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024гг |  | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025гг |  | В штатном режиме |  |
| - Мероприятия организационного и технического характера |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений. |  |  | До 30.04.2025 |
| 6.2. | Проведение обследования ДВК |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.3 | Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка) |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.4 | Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.5 | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения. |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6 | Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234, минимально допустимый пакет документов определить в следующем составе: |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.1 | Акты промывки и испытаний на плотность и прочность системы отопления (теплопотребляющей установки) |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.3 | Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.4 | Акты проверки (осмотра) запорной и регулирующей арматуры |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.5 | Акт гидравлического испытания |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.6 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, договор с АДС |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.7 | Акт наличия несанкционированных врезок |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.8 | Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения). |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.9 | Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.10 | Акты периодической проверки узла учета тепловой энергии |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.11 | Акты разграничения балансовой принадлежности |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.12 | Акты поверки КИП (Свидетельства о поверке средств измерений) |  |  | До 01.08.2025 |
| 6.6.13 | Акт выполненных работ по подготовке теплового контура здания (Паспорт готовности МКД) |  |  | До 01.08.2025 |