| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 10.07.2023 г. | № 1288 |

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных  сооружений  гражданской  обороны на территории муниципального образования город Алексин  в 2023 году

В соответствии с Планом основных мероприятий Тульской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, утвержденным решением КЧС и ОПБ Тульской области от 28.12.2022 протокол №12, приказом Главного управления МЧС России по Тульской области от 03.05.2023 № 283 « О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Тульской области в 2023 году», положением о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 « О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», на основании Устава муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 10 июля 2023 года по 10 августа 2023 года провести смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) на территории муниципального образования город Алексин.

2. Утвердить:

2.1. Состав  комиссии  по  проведению  смотра - конкурса  на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Алексин (Приложение 1);

2.2. Инструкцию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Алексин (Приложение 2)

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем балансе защитные сооружения гражданской обороны:

3.1. Организовать проведение смотров-конкурсов.

3.2. Отчетные материалы представить в управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации  муниципального образования город Алексин в срок до 10 августа 2023 года.

4. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления, разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5.   Контроль  за  исполнением   данного   постановления   оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации муниципального

образования  город Алексин                                  	   	П.Е. Федоров

# Приложение 1

к  постановлению

главы администрации

МО город Алексин

от  10.07.2023 г. № 1288

Состав комиссии

по проведению смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Алексин

Председатель комиссии:

Наумов А.С. –              заместитель главы

администрации  муниципального

образования город Алексин

Члены комиссии:

| Карабанова Е.В. – | председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| --- | --- |
| Казакова А.А. – | консультант управления по административно- техническому надзору администрации муниципального образования город Алексин |
| Глухова А.В. – | старший инструктор-специалист управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин |
| Руководители предприятий-балансодержателей защитных сооружений гражданской обороны (по согласованию) |  |

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации

муниципального образования город Алексин		                 С.А. Попкова

# Приложение 2

к  постановлению

главы администрации

МО город Алексин

от  10.07.2023 г. № 1288

Инструкция

по проведению смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования город Алексин

1. Руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем балансе защитные сооружения, создать объектовые комиссии, возглавляемые руководителями гражданской обороны объектов экономики.

2. Смотр-конкурс организовать и проводить с учётом вместимости
ЗС ГО, согласно положения о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 « О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях».

3. Комиссиями предприятий, организаций проверяется состояние всех имеющихся на их территории ЗС ГО.

Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

- I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

- II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

- III группа - убежища вместимостью от 600 человека и более.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с данной Инструкции.

4. Результаты смотра-конкурса отразить в протоколах проверки состояния ЗС ГО (Приложение 1), которые утверждаются соответствующими председателями комиссии, и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и
устройств;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583) (в редакции приказов МЧС России от 09.08.2010 № 377 и от 22.12.2015 N 679);

- наличие документации и наглядных пособий.

Наилучшее состояние  и использование ЗС ГО оценивается в 3 000 баллов. При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку ЗС ГО согласно таблице «Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационного укрытия) при проведении смотра-конкурса» (Приложение 2).

Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих их наличие фотографий).

5. Результаты смотра-конкурса (приказ о проведении смотра- конкурса, приказ об итогах смотра-конкурса, акты проверок и оценочная ведомость, план устранения недостатков по итогам проверки) представляются в управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин в срок до 10 августа 2023 года. Результаты, отражающие реальное состояние ЗС ГО, подтвердить фотоматериалами (10-15) снимков.

Защитные сооружения гражданской обороны, набравшие наименьшее
количество баллов, выносятся на рассмотрение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования город Алексин с последующим принятием мер по повышению их готовности.

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации

муниципального образования город Алексин			       С.А. Попкова

Приложение 2

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны

(убежища, противорадиационного укрытия)
при проведении смотра-конкурса

(Максимальное количество баллов - 3000)

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты),

форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,

наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии. | 200 |
| Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств. |  |

Приложение 1

# ПРОТОКОЛ N

# состояния защитного сооружения гражданской обороны,

# представленного на смотр-конкурс

# ______________________                                                                   "__" __________ ____ г.

# населенный пункт

# Комиссия в составе:

# Председатель комиссии - (ФИО, должность) __________________________________

# Заместитель председателя комиссии - (ФИО, должность) ______________________

# Члены комиссии - (ФИО, должность) _________________________________________

# Секретарь комиссии - (ФИО, должность) _____________________________________

# Установила:

# Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны

# (далее - ЗС ГО): N в реестре ЗС ГО МЧС России __________ инв. N __________,

# расположенного по адресу: ________________________________________________,

# введенного в эксплуатацию _________________________________________________

# Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР __ чел.

# (трудоспособного населения ___ чел., нетранспортабельных больных ___ чел.).

# В мирное время используется как ___________________________________________

# Провела оценку готовности ЗС ГО:

Таблица 1

| N п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа |  |  |  |
| 1 | наличие знака, таблички |  |  |
| 2 | наличие клиньев под двери |  |  |
| 3 | исправность запоров |  |  |
| 4 | плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки "Откр", "Закр" |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее - ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее - КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) |  |  |  |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО |  |  |
| 24 | эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее - ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО |  |  |
| 32 | журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| Связь |  |  |  |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| Обслуживание |  |  |  |
| 39 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 41 | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |
| Фильтровентиляция |  |  |  |
| 44 | дата изготовителя фильтра-поглотителя (далее - ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | нумерация гермоклапанов (далее - ГК), обозначение "закрыто", "открыто", опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее - ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) |  |  |  |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка "Лудло" |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
| Запасной выход |  |  |  |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| Оголовки |  |  |  |
| 88 | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: |  |  |
| Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |  |  |  |

# Состояние защитного сооружения оценено в

# баллов

# Председатель комиссии -

# ___________________________________________________________________________

# (Дата)                                (Подпись)     (Фамилия, инициалы)

# Заместитель председателя комиссии -

# ___________________________________________________________________________

# (Дата)                                (Подпись)     (Фамилия, инициалы)

# Члены комиссии -

# ___________________________________________________________________________

# (Дата)                                (Подпись)     (Фамилия, инициалы)

# ___________________________________________________________________________

# (Дата)                                (Подпись)     (Фамилия, инициалы)

# Секретарь комиссии

# ___________________________________________________________________________

# (Дата)                                (Подпись)     (Фамилия, инициалы)