ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛЕКСИН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2023 г. № 2384

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Тульской области от 29 декабря 2006 года N 785-ЗТО "О градостроительной деятельности в Тульской области", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 24.05.2023 №3(37).18 «О признании утратившими силу отдельных решений Собрания депутатов муниципального образования город Алексин», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин согласно приложению.

2.Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Комитету архитектуры и градостроительства муниципального образования город Алексин в течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

город Алексин

П.Е.Федоров

# Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 10.11.2023 N 2384

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин (далее - МНГП муниципального образования город Алексин) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области, правовыми актами муниципального образования город Алексин и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Алексин.

1.2. К видам объектов местного значения относятся:

1.2.1. в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения - объекты, необходимые для организации в границах муниципального образования город Алексин электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

1.2.2. в области автомобильных дорог местного значения - автомобильные дороги местного значения;

1.2.3. объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

1.2.3.1. объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования город Алексин;

1.2.3.2. объекты, необходимые для проведения тренировочного процесса спортивных сборных команд муниципального образования город Алексин;

1.2.3.3. объекты, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин;

1.2.3.4. объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время;

1.2.3.5. объекты, в которых размещаются лечебно-профилактические медицинские организации, подведомственные органам местного самоуправления муниципального образования город Алексин;

1.2.3.6. объекты, в которых размещаются медицинские организации особого типа, подведомственные органам местного самоуправления муниципального образования город Алексин;

1.2.3.7. объекты, необходимые для организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

1.2.4. в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования город Алексин:

1.2.4.1. объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город Алексин, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

1.2.4.2. объекты, в которых размещаются библиотеки муниципального образования город Алексин;

1.2.4.3. объекты, в которых размещаются муниципальные архивы муниципального образования город Алексин;

1.2.4.4. объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

1.2.4.5. места захоронения;

1.2.4.6. объекты конфессионального значения;

1.2.4.7. объекты, необходимые для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования город Алексин.

1.3. МНГП муниципального образования город Алексин разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования город Алексин, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Алексин, предложений органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин и заинтересованных лиц.

Термины и определения

1.4. В МНГП муниципального образования город Алексин используются следующие основные понятия:

жилой дом блокированной застройки - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть:

встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа;

плоскостными открытого типа;

открытого типа;

модульными быстровозводимыми;

плавучими (дебаркадерными);

механизированными;

полумеханизированными;

обвалованными;

перехватывающими;

водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды;

второстепенная улица - транспортная (без пропуска общественного транспорта) связь жилых микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами;

внутриквартальный проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей;

высота здания - высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия;

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - совокупность технологического оборудования и систем для регулирования давления и расхода, очистки, подогрева и одоризации (при необходимости), а также измерения количества газа перед подачей потребителю;

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей;

гостевая стоянка - открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

градостроительная документация - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

главная улица - улица для осуществления связи жилых территорий с общественным центром;

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка;

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных линий;

количество этажей - при определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

места погребения - местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее - прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших;

минимальная удельная площадь озелененных территорий - показатель, в который вместе с озелененными территориями общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Тульской области, Уставом муниципального образования город Алексин и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования город Алексин. Виды объектов местного значения перечислены в пункте 1.2 настоящих МНГП муниципального образования город Алексин;

объекты обслуживания - объекты образования, здравоохранения, культуры и искусства, спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения, торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения;

озелененная территория общего пользования - озелененная территория, предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса;

основная улица - связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением;

парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не менее 5 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

паркинг - место для стоянки автомобилей;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

электрическая подстанция - электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии;

плотность дорожной сети - отношение общей протяженности сети автомобильных дорог определенной области (района) к площади этой области (района);

протяженность сети автомобильных дорог - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;

постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.) - пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

реконструкция жилой застройки - уплотнение застройки путем возведения, модернизации (в том числе надстройки, пристройки, встройки и вставки) отдельных общественных и жилых зданий или отдельных их элементов; разуплотнение застройки путем сноса, модернизации отдельных общественных и жилых зданий или отдельных их элементов;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения;

селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности;

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта; путь сообщения на территории поселения, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения и расположенный между кварталами застройки;

хозяйственный проезд, скотопрогон - прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам;

этажность здания - при определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;

элемент планировочной структуры - часть территории городского округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы);

иные термины и понятия, используемые в МНГП муниципального образования город Алексин, употребляются в значениях в соответствии с земельным и градостроительным федеральным законодательством и законодательством Тульской области.

## II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения и показатели

максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения муниципального образования

город Алексин

### 2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения муниципального образования

город Алексин объектами благоустройства

2.1.1. При осуществлении строительства или реконструкции объектов жилого назначения должны соблюдаться условия всех минимально допустимых расчетных показателей обеспеченности населения территориями объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, для занятий физкультурой и спортом, коммунально-бытового назначения, транспортной (включая места для хранения индивидуальных автомобилей) и инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования исходя из их пешеходной и транспортной доступности.

2.1.2. В кварталах (микрорайонах) зон многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) зон многоквартирной жилой застройки.

2.1.3.Структуру жилищного строительства следует дифференцировать по уровню комфорта.

#### Таблица N 1

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади квартир в расчете на одного человека, м |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 40 |
| Стандартный | 30 |
| Муниципальный | 20 |
| Специализированный | - |

2.1.4. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства в кварталах (микрорайонах) зон многоквартирной жилой застройки:

Таблица 2

| Площадки | Удельные размеры площадок (кв. м/чел.) |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,5 - 0,7 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1, но не менее 15 кв. м |
| Для занятий физкультурой и спортом | 2,0 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 |
| Для установки мусоросборников | 0,03 |

Примечание: допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей - при застройке девятиэтажными жилыми домами и выше; для занятий физкультурой - при наличии единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения.

2.1.5. На территории кварталов (микрорайонов) зон многоквартирной жилой застройки размещение площадок дворового благоустройства, указанных в таблице N 2, осуществляется в пределах предоставленного (существующего) земельного участка многоквартирного жилого дома.

2.1.6. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста принимается не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.

2.1.7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) зоны многоквартирной жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала (микрорайона) зоны многоквартирной жилой застройки. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

### 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами обслуживания, минимальные размеры

их земельных участков и расчетные показатели максимально

допустимого уровня территориальной доступности таких

объектов для населения муниципального образования

город Алексин

2.2.1. Виды и состав объектов обслуживания, размещаемых в границах квартала (микрорайона), жилого района, населенного пункта:

Таблица 3

| Виды объектов | Состав объектов в границах |
| --- | --- |
|  | жилого квартала (микрорайона) | жилого района | населенного пункта |
| Объекты физической культуры и спорта | Открытые плоскостные спортивные площадки | Физкультурно-оздоровительные комплексы | Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны, велотреки |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров в шаговой доступности | Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии | Торговые центры (торгово-развлекательные центры), рынки, ярмарки, рестораны |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания | Парикмахерские | Прачечные, химчистки, ателье, мастерские мелкого ремонта, общественные туалеты | Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг |
| Объекты здравоохранения |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки, молочные кухни, женская консультация | Больничные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения скорой медицинской помощи, родильные дома, санаторно-курортные учреждения |
| Объекты образования |  | Объекты дошкольного, начального общего и среднего общего образования | Образовательные специализированные организации (школы-интернаты, межшкольные учебные комбинаты, вечерние школы), организации среднего профессионального и высшего образования, организации дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные школы, центры детского творчества, музыкальные школы, станции юных техников и т.д.) |
| Объекты социального обслуживания |  |  | Центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные учреждения социального обслуживания |
| Объекты культуры и досуга |  | Библиотеки, досуговые центры, учреждения клубного типа | Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, клубы |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  | Отделения почтовой связи, отделения банков | Офисные центры, юридические консультации, риелторские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды |
| Административно-управленческие объекты |  |  | Органы местного самоуправления, здания мировых судов, судов общей юрисдикции, органов записи актов гражданского состояния, военных комиссариатов, территориальных подразделений федеральной противопожарной службы, структурных подразделений отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области, общественных организаций и объединений |

2.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обслуживания населения муниципального образования город Алексин и минимальные размеры их земельных участков:

Таблица 4

| Наименование объекта обслуживания | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальные размеры земельных участков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |
| Дошкольные образовательные организации | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12% | При вместимости дошкольных образовательных организаций, на одно место: - до 100 мест - 44 м2; - св. 100 - 38 м2; - св. 500 мест - 33 м2 | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на одно место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20% |
| Общеобразовательные организации | Следует принимать с учетом 100-процентного охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену | При вместимости общеобразовательной организации, учащихся: от 40 до 400 - 55 м2 на одного учащегося; от 400 до 500 - 65 м2; от 500 до 600 - 55 м2; от 600 до 800 - 45 м2; от 800 до 1100 - 36 м2; от 1100 до 1500 - 23 м2; от 1500 до 2000 - 18 м2; от 2000 - 16 м2 | Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть: уменьшены на 20% - в условиях реконструкции. Спортивная зона школы может быть объединена с ФОК микрорайона. Размеры земельных участков указаны при наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 2,7% | По заданию на проектирование |  |
| Медицинские организации |
| Аптеки | 3 объекта на 100000 жителей | 0,25 га или встроенные, встроенно-пристроенные/60 м2 |  |
| Аптечные пункты | 7 объектов на 100000 жителей | 0,15 га или встроенные, встроенно-пристроенные/35 м2 (15 кв. м при размещении в лечебно-профилактическом учреждении) |  |
| Учреждения отдыха, оздоровления и туризма |
| Санатории-профилактории | По заданию на проектирование | 70 м2 на 1 место | В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10%. Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон |
| Санаторные детские лагеря | 6,5 места на 10000 жителей | 200 м2 на 1 место |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | По заданию на проектирование | 140 м2 на 1 место |  |
| Детские лагеря | По заданию на проектирование | 150 м2 на 1 место |  |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | По заданию на проектирование | 175 м2 на 1 место |  |
| Дачи дошкольных учреждений | По заданию на проектирование | 120 м2 на 1 место |  |
| Туристские гостиницы | По заданию на проектирование | 50 м2 на 1 место |  |
| Туристские базы | По заданию на проектирование | 65 м2 на 1 место |  |
| Туристские базы для семей с детьми | По заданию на проектирование | 92 м2 на 1 место |  |
| Мотели | По заданию на проектирование | 75 м2 на 1 место |  |
| Кемпинги | По заданию на проектирование | 135 м2 на 1 место |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Территория |  | 0,7 га на 1 тыс. чел. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать, % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Открытые спортивные плоскостные сооружения, в т.ч. стадион | Единовременная пропускная способность 1900 чел. на 10000 жителей | 1,95 га на 10000 посетителей |  |
| Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в т.ч. детско-юношеские спортивные школы, колледжи | 80 мест на 1000 чел. | м2, при вместимости учащихся: до 300 - 75 кв. м на 1 учащегося; от 300 до 900 - 50 кв. м на 1 учащегося; от 900 до 1600 - 30 кв. м на 1 учащегося |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в квартале (микрорайоне) | 70 м2 общей площади на 1 тыс. чел. |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 60 м2 площади пола на 1 тыс. чел. |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | 75 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | 50 м2 площади пола на 1 тыс. чел. | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40% - 50%. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом следует предусматривать, как правило, в городах - центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |
| Танцевальные залы | 6 мест на 1 тыс. чел. |  |  |
| Клубы | 80 посетительских мест на 1 тыс. чел. |  |  |
| Кинотеатры | 25 мест на 1 тыс. чел. |  |  |
| Театры | 5 мест на 1 тыс. чел. |  |  |
| Концертные залы | 3,5 места на 1 тыс. чел. |  |  |
| Лектории | 2 места на 1 тыс. чел. |  |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | 3 м2 площади пола на 1 тыс. чел. |  |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 6 мест на 1 тыс. чел. |  |  |
| Городские массовые библиотеки | на 1 тыс. чел. зоны обслуживания: 4 тыс. ед. хранения -------------------- 2 читательских места |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Нормы расчета включают всю сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания независимо от их ведомственной принадлежности. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50% |
| Магазины | г. Алексин | Другие населенные пункты муниципального образования город Алексин | Торговые центры г. Алексина с числом обслуживаемого населения: от 4 до 6 тыс. чел. - 0,4 га на объект; от 6 до 10 тыс. чел. - 0,6 га на объект; от 10 до 15 тыс. чел. - 0,8 га на объект; от 15 до 20 тыс. чел. - 1,1 га на объект. Торговые центры других населенных пунктов муниципального образования город Алексин с числом жителей: до 1 тыс. чел. - 0,1 га на объект; от 1 тыс. чел. - 0,2 га на объект | В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |
|  | 280 (100) м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| продовольственных товаров | 100 (70) м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |
| непродовольственных товаров | 180 (30) м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади; от 250 до 650 - 0,06 га на 100 м2 торговой площади; от 650 до 1500 - 0,04 га на 100 м2 торговой площади; от 1500 и выше - 0,02 га на 100 м2 торговой площади |  |
| Рыночные комплексы | 24 м2 торговой площади | - | 14 м2 - при торговой площади до 600 м2; 7 м2 - св. 3000 м2 торговой площади | Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади |
| Предприятия общественного питания | 40 (8) мест на 1 тыс. чел. | 40 мест на 1 тыс. чел. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2 га; св. 50 до 150 - 0,15 га; св. 150 - 0,1 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и образовательных организациях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену |
| Магазины кулинарии | 6 (3) м2 торговой площади | _ |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 (2,0) рабочих мест на 1 тыс. чел. | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1 га - 10 - 50; 0,05 га - 50 - 150; 0,03 га - св. 150 | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5% - 10% в счет общей нормы |
| В том числе: непосредственного обслуживания населения | 5 (2) рабочих мест на 1 тыс. чел. | 4 рабочих места на 1 тыс. чел. |  |  |
| Прачечные | 120 (10) кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - прачечные самообслуживания | 10 (10) кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 20 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1 га на объект |  |
| - фабрики-прачечные | 110 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 40 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,5 га на объект |  |
| Химчистки | 11,4 (4,0) кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - химчистки самообслуживания | 4,0 (4,0) кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 1,2 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1 га на объект |  |
| - фабрики-химчистки | 7,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 2,3 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,5 га на объект |  |
| Бани | 5 мест на 1 тыс. чел. | 7 мест на 1 тыс. чел. | 0,2 га на объект | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до трех мест |
| Организации и учреждения управления, проектные организации и кредитно-финансовые учреждения |
| Отделения банков | Одна операционная касса на 30 тыс. чел. | га на объект: 0,2 га - при 2 операционных кассах; 0,5 га - при 7 операционных кассах |  |
| Отделения и филиалы банка: |  | 0,05 га - при 3 операционных местах; 0,4 га - при 20 операционных местах |  |
| в г. Алексине | Одно операционное место (окно) на 3 тыс. чел. |  |  |
| в других населенных пунктах | Одно операционное место (окно) на 2 тыс. чел. |  |  |
| Организации и учреждения управления | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, на одного сотрудника: 18,5 м2 - при этажности 3 - 5; 11 м2 - при этажности 9 - 12; 10,5 м2 - при этажности 16 и более. Городских органов власти - 30 м2 на одного сотрудника |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, на одного сотрудника: 15 м2 - при этажности 2 - 5; 8,5 м2 - при этажности 9 - 12; 7 м2 - при этажности 16 и более |  |
| Районные (городские народные) суды | Один судья на 30 тыс. чел. | 0,15 га на объект - при 1 судье; 0,4 га на объект - при 5 судьях; 0,3 га на объект - при 10 членах суда; 0,5 га на объект - при 25 членах суда |  |
| Юридические консультации | Один юрист-адвокат на 10 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Нотариальная контора | Один нотариус на 30 тыс. чел. | По заданию на проектирование |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Жилищно-эксплуатационные организации | Один объект на 20 тыс. чел. | 0,3 га на объект |  |
| Пункт приема вторичного сырья | Один объект на 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект |  |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | При числе мест гостиницы, м2 на 1 место: от 25 до 100 - 55; от 100 до 500 - 30; от 500 до 1000 - 20; от 1000 до 2000 - 15 |  |
| Общественные уборные | Один прибор на 1 тыс. чел. |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания | Один объект на 0,5 - 1 млн. чел. |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | - | 0,24 га на 1 тыс. чел. |  |
| Примечания: 1. В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе |

2.2.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания для населения муниципального образования город Алексин:

Таблица 5

| Объекты обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 300 - 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в квартале (микрорайоне) | 500 |
| Учреждения культуры и искусства | 500 |
| Аптеки и аптечные пункты | 500 - 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания: |  |
| - в городе Алексине | 500 |
| - в районах малоэтажной жилой застройки города Алексина | 800 |
| - в других населенных пунктах муниципального образования город Алексин | 2000 |
| Отделения связи и банки | 500 |
| Примечания: 1. Указанный радиус обслуживания дошкольных образовательных организаций не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.) |

2.2.4. Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности:

для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону),

для учащихся основного общего и среднего общего образования

- в городе Алексин - не более 50 мин. (в одну сторону);

- в других населенных пунктах муниципального образования город Алексин - не более 30 мин. (в одну сторону).

### 2.3. Минимальные расчетные показатели улично-дорожной сети

(включая минимальные расчетные показатели элементов

улично-дорожной сети, потребности в местах хранения

транспортных средств) для обеспеченности населения

муниципального образования город Алексин объектами

транспортной инфраструктуры

2.3.1. Уровень автомобилизации на расчетный срок в муниципальном образовании город Алексин (автомобилей на 1000 чел.) составляет 350 легковых автомобилей, включая 343 транспортных средства, зарегистрированных за гражданами, 4 такси, 3 ведомственных автомобиля, 35 грузовых автомобилей, 50 мотоциклов и мопедов.

2.3.2. Затраты времени в городе Алексине на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 35 мин. (с применением транспорта).

Для ежедневно приезжающих на работу в город Алексин из других населенных пунктов муниципального образования город Алексин указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

2.3.3.Расчетное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта при размещении новой жилой застройки:

#### Таблица N6

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Кол. (машино/мест) на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2 |
| Стандартный | 0,84 |
| Муниципальный | 0,8 |
| Специализированный | 0,7 |

Расчетное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта в условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки:

#### Таблица N 7

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Кол. (машино/мест) на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2 |
| Стандартный | 1 |
| Муниципальный | 1 |
| Специализированный | 1 |

Примечание:

1) В случае проведения реконструкции многоквартирного жилого дома расчетное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта принимается 0,7 машино-места на квартиру.

2) При строительстве общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений необходимо предусматривать гостевые кратковременные стоянки в расчете (машино-мест/чел.):

- общеобразовательные школьные учреждения - 5% от проектной емкости;

- дошкольные учреждения - 8% от проектной емкости.

2.3.4. Категории улиц и дорог города Алексина:

Таблица 8

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные городские дороги |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще чем через 300 - 400 м. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| 1-го класса - непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению. Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части |
| 2-го класса - регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения. Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с дорогами и улицами других категорий - в одном или разных уровнях. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием |
| 3-го класса - регулируемого движения | Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| - улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта |
| Примечания: 1. В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав. 3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов. 4. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по улично-дорожной сети |

2.3.5. Расчетные параметры улично-дорожной сети:

Таблица 9

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные городские дороги |
| 2-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  | 80 | 3,25 3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| 1-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25 - 3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25 - 3,75 | 4 - 10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25 - 3,75 | 4 - 6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы районного значения |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25 - 3,75 | 2 - 4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Улицы и дороги местного значения |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |
| Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 2. Для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м. 3. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 4. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 5. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м |

2.3.6. Категории парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек:

Таблица 10

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки: |  |
| - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах |
| - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

2.3.7. Расчетные параметры парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек:

Таблица11

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 | 250 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 600 | 250 | 1,0 |
| - второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 600 | 200 | 0,75 |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в составе поперечного профиля улично-дорожной сети | - | 1,50 <*> | 1 - 2 |  |  | - | - | - |
|  |  | 1,00 <**> | 2 | 25 | 70 |  |  |  |
| - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50 <*> | 1 - 2 | 25 | 70 | - | - | - |
|  |  | 1,00 <**> | 2 |  |  |  |  |  |
| <*> При движении в одном направлении. <**> При движении в двух направлениях |

2.3.8. Максимальная дальность подхода до ближайшей линии общественного транспорта:

- в зоне многоквартирной застройки - 500 м;

- в зоне индивидуальной застройки - 700 м.

2.3.9. Для размещения парковочных мест следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями.

2.3.10. Габариты парковочных мест следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3 x 2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0 x 3,6 м.

2.3.11. Расчетное (минимальное) количество парковочных мест для легковых автомобилей у общественных зданий, сооружений и иных объектов:

Таблица 12

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается не менее 1 парковочного места на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Общественные здания и сооружения |
| Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | м2 общей площади | 220 |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 120 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 60 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| - с операционными залами | м2 общей площади | 35 |
| - без операционных залов | м2 общей площади | 60 |
| Здания судов общей юрисдикции | 100 человек работающих | 10 - 15 |
| Здания и сооружения следственных органов |  |  |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 3 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации культуры и искусств городского значения | Преподаватели, занятые в одну смену | 3 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 25 |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 170 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 7 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 150 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 35 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 50 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 70 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 40 |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| - бани | Единовременные посетители | 6 |
| - ателье, фотосалоны, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 15 |
| - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 25 |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 2 |
| Гостиницы | 100 мест | 7 |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 8 |
| Театры, концертные залы: |  |  |
| - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 7 |
| - другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | Зрительские места | 20 |
| Киноцентры и кинотеатры: |  |  |
| - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 12 |
| - другие (2-й уровень комфорта) | Зрительские места | 25 |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 8 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 10, но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 6 |
| Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 4 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 30 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): |  |  |
| - общей площадью менее 1000 м2 | м2 общей площади | 40 |
| - общей площадью 1000 м2 и более | м2 общей площади | 55 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 10 |
| - физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 |
| - физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 7 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Единовременные посетители | 4 |
| Аквапарки, бассейны | Единовременные посетители | 7 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Единовременные посетители | 7 |
| Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 15 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |
| Предприятия общественного питания и торговли на рекреационных территориях и в составе объектов отдыха | 100 мест в залах | 10 |
| Примечания: 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м |

2.3.12. Расчетное (минимальное) количество парковочных мест на объектах для хранения индивидуальных легковых автомобилей постоянного населения города, расположенных вблизи от мест проживания:

Таблица 13

| Здания, сооружения | Расчетная единица | Расчетный показатель парковочных мест |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | дом | 1 |
| Многоквартирные жилые дома | квартира | 0,35 <*> 0,8 |
| Многоквартирные жилые дома муниципального и специализированного жилого фонда; многоквартирные жилые дома, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств | квартира | 0,35 <*> 0,7 |
| Гостевые стоянки | квартира | 0,05 |
| Существующие придомовые территории в условиях проведения благоустройства | исходя из фактически сложившейся планировочной структуры, площади и габаритов придомовой территории с учетом мнения жителей многоквартирных жилых домов |

Примечание:

<*> Расчетный показатель парковочных мест установлен на краткосрочный период с установленным сроком реализации проекта строительства не позднее 01.09.2025 и не распространяется на объекты, в отношении которых разрешения на строительство получены до 01.03.2022.

2.3.13. Разрыв от автостоянок, паркингов и гаражей-стоянок до зданий различного назначения:

Таблица 14

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, парковочных мест |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, колледжей, площадок для отдыха, игр и спорта, детских площадок | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Примечания:

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

3. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

4. Разрывы, приведенные в табл. 14, могут приниматься с учетом интерполяции.

2.3.14. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно парковочное место, м2:

для гаражей:

одноэтажных - 30;

двухэтажных - 20;

трехэтажных - 14;

четырехэтажных - 12;

пятиэтажных - 10;

наземных стоянок (с учетом проездов) - 25;

наземных стоянок (при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей) - 15.

### 2.4. Расчетные показатели плотности застройки

участков территориальных зон

2.4.1. Нормативные показатели плотности застройки участков территориальных зон:

Таблица 15

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами - реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная <*> | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

<*> Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечания:

1) Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2) Для территорий, на которые не разработана документация по планировке территории, коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для земельного участка.

3) При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

4) Границами кварталов являются красные линии.

5) При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

2.4.2. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городе Алексине - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в других населенных пунктах муниципального образования город Алексин с преимущественно индивидуальной застройкой - 40 га.

### 2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения муниципального образования

город Алексин объектами инженерной инфраструктуры <1>

<1> Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального образования город Алексин объектами инженерной инфраструктуры применяются для подготовки и актуализации Генерального плана муниципального образования город Алексин.

2.5.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры:

Таблица 16

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Основной состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, пункты редуцирования газа, газопроводы высокого, среднего и низкого давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные (водоводы) и распределительные сети водоснабжения |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, насосные станции, магистральные (коллекторы), внутриплощадочные и дворовые сети канализации |

2.5.2. Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки селитебной территории:

Таблица 17

| Расчетная удельная обеспеченность общей площадью (кв. м/чел.) | Муниципальное образование город Алексин |
| --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |
|  | в целом по муниципальному образованию город Алексин | в том числе: | в целом по муниципальному образованию город Алексин | в том числе: |
|  |  | жилой район | микрорайоны (кварталы) застройки |  | жилой район | микрорайоны (кварталы) застройки |
| 27,8 | 0,46 | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,5 |

Примечания:

1) Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2) В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

3) Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания и наружного освещения.

2.5.3. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки:

Таблица 18

| Муниципальное образование город Алексин |
| --- |
| без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
| удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| 2480 | 5400 | 3060 | 5600 |

2.5.4. Показатели потребления населением тепла при отсутствии приборов учета (удельный расход тепла на расчетный период):

Таблица 19

| Наименование услуг | Показатель, ккал на 1 кв. м общ. пл. жилья |
| --- | --- |
| Теплопотребление: |  |
| деревянные жилые дома одноэтажные | 53 |
| деревянные жилые дома двухэтажные | 51 |
| кирпичные жилые дома | 32 |

2.5.5. Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета:

Таблица 20

| Способ потребления | Единица измерения | Норма потребления газа |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании | при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения | куб. м/чел. (в месяц) | 13,6 |
|  | при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя |  | 34,6 |
|  | при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения |  | 20,5 |
| Отопление помещений | среднегодовая норма | куб. м/кв. м | 8,5 |

2.5.6. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды:

Таблица 21

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сутки |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ваннами и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 220 - 280 |

2.5.7. Максимальные размеры земельных участков для размещения очистных сооружений канализации:

Таблица 22

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сутки | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

2.5.8. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс.куб.м/сутки следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с Роспотребнадзором.

2.5.9. При отсутствии централизованных сетей водоотведения на территориях существующей застройки канализование объектов капитального строительства выполняется в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Алексин.

2.5.10. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Тульской области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг.

2.5.11.Необходимое количество телефонных номеров и радиоточек для населенных пунктов следует определять в соответствии с нормами технологического проектирования "Городские и сельские телефонные сети" РД 45.120 - 2000 НТП 112 - 2000.

### 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования город Алексин озелененными территориями общего пользования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Алексин

2.6.1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парки, лесопарки, сады, скверы, бульвары и т.д.) должна быть не менее 16 м2 на одного человека.

2.6.2. Минимальные размеры площади в соответствии с действующими нормами: парк - 5 га; сады - 2 га; бульвар, сквер - 0,15 га. Указанные размеры могут быть уменьшены или увеличены, но не более чем на 20%.

2.6.3. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников:

Таблица 23

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |
| --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: |  |  |
| - газопровод, канализация | 1,5 | - |
| - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| - водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 2. Расстояния от воздушных линий электропередачи (ВЛ) до деревьев следует принимать по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений |

2.6.4. Автостоянки для посетителей парка размещаются за пределами его территории, но не далее 200 м от входа.

2.6.5. При организации рекреационных зон для кратковременного (одно-, двухдневного) отдыха необходимо предусматривать транспортную доступность не более 30 - 40 мин. Для укрупненных расчетов обеспеченность населения местами отдыха в пределах нормативной транспортной доступности принимается: для жителей города Алексина - 25 - 40%, для жителей других населенных пунктов муниципального образования город Алексин - 15 - 12%.

### 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования город Алексин объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Алексин <2>

--------------------------------

<2> Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального образования город Алексин объектами, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, применяются для подготовки и актуализации Генерального плана муниципального образования город Алексин.

2.7.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальными спасательными центрами и станциями, необходимыми для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, указаны в таблице 24:

Таблица 24

| Наименование объекта | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные спасательные центры и станции в местах массового отдыха на водных объектах | Объект в радиусе наблюдения (видимости) в светлое время суток, равном 1200 м | 1 |

### 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования город Алексин объектами, необходимыми для организации утилизации и переработки отходов производства и потребления, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Алексин <3>

--------------------------------

<3> Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального образования город Алексин объектами, необходимыми для организации утилизации и переработки отходов производства и потребления, применяются для подготовки и актуализации Генерального плана муниципального образования город Алексин.

2.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации утилизации, переработки отходов производства и потребления, и максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов указаны в таблице 25:

Таблица 25

| N п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигон твердых бытовых отходов | га на 1000 жителей | 4,8 | Транспортная доступность, не менее, км | 0,5 |
| 2 | Мусороперерабатывающие и мусороперегрузочные станции твердых бытовых отходов | Мощность предприятий, тыс. т отходов в год | 100 | Транспортная доступность, не менее, км, в зависимости от мощности, тыс. т в год: |  |
|  |  |  |  | до 100 | 0,3 |
|  |  |  |  | свыше 100 | 0,5 |

### 2.9. Параметры земельных участков, предназначенных

для объектов обращения с отходами, указаны в таблице 26

Таблица 26

| N п/п | Наименование объекта | Параметры земельных участков под размещение объектов регионального значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигон твердых бытовых отходов | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | 0,02 - 0,05 |
| 2 | Мусороперерабатывающие и мусороперегрузочные станции твердых бытовых отходов | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га, в зависимости от мощности, тыс. т в год: |  |
|  |  | до 100 | 0,04 |
|  |  | свыше 100 | 0,05 |

### 2.10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами гражданской обороны, защиты населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Алексин <4>

<4> Расчетные показатели обеспеченности населения муниципального образования город Алексин объектами гражданской обороны, защиты населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера применяются для подготовки и актуализации Генерального плана муниципального образования город Алексин.

2.10.1. Расчетные показатели максимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами гражданской обороны, защиты населения муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования город Алексин указаны в таблице 27:

Таблица 27

| N п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пожарные депо территориальных подразделений федеральной противопожарной службы | количество объектов/количество постов | 4 объекта на 6 постов | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | 10 - для города Алексина; 20 - для сельских населенных пунктов |
| 2 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия, противорадиационные укрытия) | кв. м на 1000 чел./вместимость (чел.) | 500 кв. м/222 чел. | Пешеходная доступность, км | 1 - для защитных сооружений гражданской обороны (кроме противорадиационных укрытий); 3 - для противорадиационных укрытий |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | На всех въездах и выездах населенного пункта |
| 4 | Пункты временного размещения | Не регламентируется |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Радиус доступности (м) | 500 |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | Охват всех жилых, общественных, социальных и деловых зон, а также категорированных предприятий |

2.10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности основными и специальными пожарными автомобилями в населенных пунктах муниципального образования город Алексин указаны в таблице 28:

Таблица 28

| Численность населения, тыс. чел. | Количество основных и специальных автомобилей, ед. |
| --- | --- |
|  | Автоцистерны в боевом расчете | Автоцистерны в резерве | Автомобили быстрого реагирования | Специальные пожарные автомобили в боевом расчете | Специальные пожарные автомобили в резерве |
| от 100 до 250 | 18 - 16 | 4 - 8 | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 |

2.10.3. Иные расчетные показатели принимаются на основе федерального и регионального законодательства, действующих нормативов, санитарных норм и правил, ГОСТ, муниципальных правовых актов.

## III. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся во II части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин

Площадь муниципального образования составляет 94 445 га.

В состав муниципального образования входят город Алексин (административный центр) и 154 сельских населенных пункта.

Численность населения МО город Алексин на 31.12.2022 составила 70 069 чел.

### Обоснование расчета минимального количества парковочных мест на объектах для хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального образования город Алексин, расположенных вблизи от мест проживания

Исходные данные:

- данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области от 07.09.2023 №ГП-Т73-07/1125-МС (сведения о жилом фонде в муниципальном образовании город Алексин на 31.12.2022:количество индивидуально-определенных зданий (жилых домов) составляет 7264ед., количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах составляет 35170 кв.; количество квартир в блокированной застройке 1029 кв.

- количество зарегистрированных за гражданами муниципального образования город Алексин транспортных средств на 01.01.2023 составляет 41 996 единицы (количество транспортных средств без учета прицепов и полуприцепов -40 462 единицы):

(письмо начальника отделения N6 МРЭО ГИБДД УМВД Российской Федерации по Тульской области от 14.07.2023 N 7013);

- СП 42.13330.2016 (пункт 11.3): пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек;

- численность населения муниципального образования город Алексин на 31.12.2022 – 70,069 тыс. чел.

### Расчет фактического уровня автомобилизации

(для легкового транспорта)

При населении муниципального образования город Алексин  70,069 тыс. чел. фактический уровень автомобилизации (количество легковых автомобилей на 1000 жителей) составляет:

41 996: 70,069 тыс. чел =  599,4

Количество такси и ведомственных автомобилей не учитываем ввиду их незначительности.

### Расчет среднего количества парковочных мест на 1 квартиру

на объектах для хранения легковых автомобилей постоянного

населения муниципального образования город Алексин,

расположенных  вблизи от мест проживания

Для определения количества парковочных мест на 1 квартиру на объектах для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенных вблизи от мест проживания, определяем среднюю расчетную заселенность квартир (среднее число проживающих в одной жилой квартире) в муниципальном образовании город Алексин.

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области (сведения о жилом фонде в муниципальном образовании город Алексин на 31.12.2022) количество индивидуально-определенных зданий (жилых домов) составляет 7264 ед., количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах составляет 35170 кв.; количество квартир в блокированной застройке 1029 кв.

Суммарное количество индивидуально-определенных зданий и жилых квартир в многоквартирных жилых домах и домах блокированной застройки составляет: 7264+ 35170+1029 =43463 ед.

Следовательно, средняя фактическая заселенность квартир (среднее число проживающих в одной жилой квартире) по муниципальному образованию город Алексин составляет:

R = N : nкв =70,069 : 43463 =1,6 чел.,

где:

R - средняя фактическая заселенность квартир (чел. в 1 квартире);

nкв - суммарное количество индивидуально-определенных зданий и жилых квартир в многоквартирных жилых домах и домах блокированной застройки;

N - население муниципального образования город Алексин (чел.).

### Расчет средней расчетной потребности в парковочных местах

на 1 квартиру на объектах для хранения легковых автомобилей

постоянного населения муниципального образования город

Алексин, расположенных вблизи от мест проживания

0,599 x1.6=0,96 п.м

где:

0,599 - средняя фактическая потребность в парковочных местах вблизи от мест проживания на 1 жителя муниципального образования город  Алексин (п. м) - исходя из расчетной цифры фактического уровня автомобилизации (количество автомобилей на 1000 человек составляет 599,4 ед.);

1,6 - средняя фактическая заселенность квартир (чел.).

### Минимальная расчетная потребность в парковочных местах

на 1 квартиру на объектах для хранения легковых автомобилей

постоянного населения муниципального образования город

Алексин, расположенных вблизи от мест проживания

Принимаем следующую минимальную расчетную потребность в парковочных местах на 1 квартиру:

- для населения многоквартирных жилых домов - 0,8 парковочного места после завершения периода, оговоренного в примечании таблицы 13 настоящих нормативов;

- для населения многоквартирных жилых домов муниципального и специализированного жилого фонда, а также жилых домов, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств, - 0,7 парковочного места после завершения периода, оговоренного в примечании таблицы 13 настоящих нормативов.

### Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин

Исключен – решение Собрания  депутатов муниципального образования город Алексин от 30 октября 2017 года №9(42).3

## IV. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин

1. МНГП муниципального образования город Алексин применяются на всей территории муниципального образования город Алексин всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой и актуализацией Генерального плана муниципального образования город Алексин, разработкой документации по планировке территории, при подготовке градостроительного плана земельного участка в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в том числе в случае внесения изменений в указанные документы.

2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования город Алексин производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в Генеральном плане муниципального образования город Алексин, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории муниципального образования город Алексин.

3. Принятые МНГП муниципального образования город Алексин не могут содержать минимально расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований ниже, чем предельные значения указанных расчетных показателей, содержащихся в Региональных нормативах градостроительного проектирования Тульской области (далее - РНГП Тульской области).

4. В случае внесения изменений в РНГП Тульской области местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Алексин подлежат корректировке и приведению в соответствие с Региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области.

5. По вопросам, не рассматриваемым в МНГП муниципального образования город Алексин, следует руководствоваться законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Тульской области.