| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 30.08.2021 г. | № 1401 |

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Алексин

В целях развития конкурентной среды в жилищной сфере, повышения уровня обслуживания граждан, в соответствии со статьей 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании Устава муниципального образования город Алексин администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Алексин.

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Алексин (Приложение).

3. Управлению по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин обеспечить уведомление всех собственников помещений многоквартирных домов о дате проведения открытого конкурса, в соответствии с пунктом 40 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

4. Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управлению по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин разместить постановление на сайте www.torgi.gov.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

город Алексин                                                                  	                    П.Е.Федоров

|  | Приложение к постановлению № 1401 от 30.08.2021 г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования город Алексин

- Открытый конкурс по отбору управляющей организации  для управления многоквартирными домами проводится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 01.10.2021 г. в 11 час. 00 мин.

2.Организатор конкурса: Администрация муниципального образования город Алексин, местонахождение и почтовый адрес: 301361, Тульская область, город Алексин, улица Героев - Алексинцев, 10, номер телефона 8(48753) 4-12-41. Адрес электронной почты adm.aleksin@tularegion.ru. Контактное лицо – Мамошкина Валентина Николаевна.

3. Характеристика объекта конкурса: Характеристики объектов конкурса указаны в актах о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (Приложение 1).

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту

- 4.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

4.1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам;

-проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

- поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

- при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

4.1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

4.1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

- выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

4.1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

- выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

- выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

- контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

- выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

- выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

- контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

- контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

- выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

- выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

- выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

- проверка кровли на отсутствие протечек;

- проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

- выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

- проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

- проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

- контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

- осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

- проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

- проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;

- проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

- при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

-  выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

- выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

- выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

- проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

- проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

4.1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

- контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

- выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

- проверка звукоизоляции и огнезащиты;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

4.1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

- проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

- 4.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

4.2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

- проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

- при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

-  контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

- проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

- проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения;

- контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;

- сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;

- контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах:

- определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;

- устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

- очистка от сажи дымоходов и труб печей;

- устранение завалов в дымовых каналах.

4.2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

- проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

- гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

- работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;

- проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

4.2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

- контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

- переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

- промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

- очистка и промывка водонапорных баков;

- проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

- промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

4.2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

- проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

- удаление воздуха из системы отопления;

- промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

4.2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

- проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

- проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

- техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

- контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

4.2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

- организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;

- при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

4.2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

- обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

- обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

- 4.3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

4.3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

- мытье окон;

- очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

4.3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

- очистка придомовой территории от наледи и льда;

- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

4.3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
- подметание и уборка придомовой территории;

- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;

- уборка и выкашивание газонов;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

4.3.4. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов:

- вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории;

- вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;

- организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в  организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  обезвреживанию и размещению таких отходов.

4.3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

4.3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

5. Управление жилищным фондом.

6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

Лот № 1 – 60 755 руб. 38 коп.

Лот № 2 – 72 957 руб. 96 коп.

Лот № 3 – 70 103 руб. 24 коп.

Лот № 4 – 58 018 руб. 20 коп.

Лот № 5 – 214 450 руб. 60 коп.

Лот № 6 – 19 345 руб. 64 коп.

Лот № 7 – 25 089 руб. 62 коп.

Лот № 8 – 14 554 руб. 48 коп.

Лот № 9 – 28 940 руб. 86 коп.

Лот № 10 – 74 810 руб. 35 коп.

Лот № 11 – 71 051 руб. 90 коп.

Лот № 12 – 101 352 руб. 93 коп.

Лот № 13 – 57 156 руб. 91 коп.

Лот № 14 – 36 857 руб. 77 коп.

Лот № 15 – 28 741 руб. 77 коп.

Лот № 16 – 66 372 руб. 82 коп.

Лот № 17 – 11 805 руб. 44 коп.

Лот № 18 – 11 803 руб. 17 коп.

Лот № 19 – 2 693 руб. 33 коп.

Лот № 20 – 40 805 руб. 66 коп.

Лот № 21 – 54 293руб. 44 коп.

Лот № 22 – 5 076 руб. 83 коп.

Лот № 23 – 435 338 руб. 43 коп.

Лот № 24 – 264 714 руб. 27 коп.

Лот № 25 – 130 587 руб. 90 коп.

Лот № 26 – 114 683 руб. 78 коп.

Лот № 27 – 340 руб. 50 коп.

Лот № 28 – 49 528 руб. 96 коп.

Лот № 29 – 185 410 руб. 31 коп.

Лот № 30 – 389 389 руб. 40 коп.

Лот № 31 – 369 295 руб. 20 коп.

Лот № 32 – 12 857 руб. 08 коп.

Лот № 33 – 1 748 руб. 23 коп.

Лот № 34 – 260 804 руб. 03 коп.

Лот № 35 – 59 278 руб. 85 коп.

Лот № 36 – 101 482 руб. 33 коп.

Лот № 37 – 669 565 руб. 33 коп.

Лот № 38 – 140 623 руб. 60 коп.

Лот № 39 – 110 270 руб. 75 коп.

Лот № 40 – 86 286 руб. 76 коп.

Работы по содержанию и ремонту помещений проводятся по тарифам, утвержденным Собранием Депутатов муниципального образования город Алексин.

7. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:

- ОДН

8. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация:www.torgi.gov.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация (копия) предоставляется по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Героев - Алексинцев, 10, каб. № 122; с 30.08.2021 г. по 28.09.2021 г. (с понедельника по четверг – с 9 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин.; пятница – с 9 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.; обед – с 13 час. 00 мин. по 13 час. 48 мин.) в течение двух рабочих дней с даты получения организатором конкурса письменного заявления от заинтересованного лица.

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 3 к конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 30 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 301361, Тульская область, Алексин, ул. Героев - Алексинцев, 10, каб. № 126 со дня опубликования извещения до 11 час.00 мин. 29.09.2021 г. (с понедельника по четверг – с 9 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин.; пятница – с 9 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.; обед – с 13 час. 00 мин. по 13 час. 48 мин.). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, временем и датой его проведения, номером (ами), лота (ов) без наименования организации – участника конкурса.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения заявок: вскрытие конвертов состоится по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин,  ул. Героев - Алексинцев, д.10, каб. № 126; 29.09.2021 г. в 11 час. 00 мин.; рассмотрение заявок состоится по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин,  ул. Героев - Алексинцев, д.10, каб. № 126  30.09.2021 г.  в 11 час.00 мин.

11. Место, дата и время проведения конкурса: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 10, каб. № 126, 01.10.2021 г. в 11 час.00 мин.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Лот № 1 – 3 037 руб. 77 коп.

Лот № 2 – 3 647 руб. 90 коп.

Лот № 3 – 3 505 руб. 16 коп.

Лот № 4 – 2 900 руб. 91 коп.

Лот № 5 – 10 722 руб. 53 коп.

Лот № 6 – 967 руб. 28 коп.

Лот № 7 – 1 254 руб. 48 коп.

Лот № 8 – 727 руб. 72 коп.

Лот № 9 – 1 447 руб. 04 коп.

Лот № 10 – 3 740 руб. 52 коп.

Лот № 11 – 3 552 руб. 60 коп.

Лот № 12 – 5 067 руб. 65 коп.

Лот № 13 – 2 857 руб. 85 коп.

Лот № 14 – 1 842 руб. 89 коп.

Лот № 15 – 1 437 руб. 09 коп.

Лот № 16 – 3 318 руб. 64 коп.

Лот № 17 – 590 руб. 27 коп.

Лот № 18 – 590 руб. 16 коп.

Лот № 19 – 134 руб. 67 коп.

Лот № 20 – 2 040 руб. 28 коп.

Лот № 21 – 2 714 руб. 67 коп.

Лот № 22 – 253 руб. 84 коп.

Лот № 23 – 21 766 руб. 92 коп.

Лот № 24 – 13 235 руб. 71 коп.

Лот № 25 – 6 529 руб. 39 коп.

Лот № 26 – 5 734 руб. 19 коп.

Лот № 27 – 17 руб. 03 коп.

Лот № 28 – 2 476 руб. 45 коп.

Лот № 29 – 9 270 руб. 52 коп.

Лот № 30 – 19 469 руб. 47 коп.

Лот № 31 – 18 464 руб. 76 коп.

Лот № 32 – 642 руб. 85 коп.

Лот № 33 – 87 руб. 41 коп.

Лот № 34 –13 040 руб. 20 коп.

Лот № 35 – 2 963 руб. 94 коп.

Лот № 36 – 5 074 руб. 12 коп.

Лот № 37 – 33 478 руб. 27 коп.

Лот № 38 – 7 031 руб. 18 коп.

Лот № 39 – 5 513 руб. 54 коп.

Лот № 40 – 4 314 руб. 34 коп.

13. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет:

Лот № 1 –30 377 руб. 69 коп.

Лот № 2 – 36 478 руб. 98 коп.

Лот № 3 – 35 051 руб. 62 коп.

Лот № 4 – 29 009 руб. 10 коп.

Лот № 5 – 107 225 руб. 30 коп.

Лот № 6 – 9 672 руб. 82 коп.

Лот № 7 – 12 544 руб. 81 коп.

Лот № 8 – 7 277 руб. 24 коп.

Лот № 9 – 14 470 руб. 43 коп.

Лот № 10 – 37 405 руб. 18 коп.

Лот № 11 – 35 525 руб. 95 коп.

Лот № 12 – 50 676 руб. 46 коп.

Лот № 13 – 28 578 руб. 45 коп.

Лот № 14 – 18 428 руб. 89 коп.

Лот № 15 – 14 370 руб. 88 коп.

Лот № 16 – 33 186 руб. 41 коп.

Лот № 17 – 5 902 руб. 72 коп.

Лот № 18 – 5 901 руб. 58 коп.

Лот № 19 – 1 346 руб. 66 коп.

Лот № 20 – 20 402 руб. 83 коп.

Лот № 21 – 27 146 руб. 72 коп.

Лот № 22 – 2 538 руб. 41 коп.

Лот № 23 – 217 669 руб. 22 коп.

Лот № 24 – 132 357 руб. 13 коп.

Лот № 25 – 65 293 руб. 95 коп.

Лот № 26 – 57 341 руб. 89 коп.

Лот № 27 – 170 руб. 25 коп.

Лот № 28 – 24 764 руб. 48 коп.

Лот № 29 – 92 705 руб. 16 коп.

Лот № 30 – 194 694 руб. 70 коп.

Лот № 31 – 184 647 руб. 60 коп.

Лот № 32 – 6 428 руб. 54 коп.

Лот № 33 – 874 руб. 11 коп.

Лот № 34 – 130 402 руб. 02 коп.

Лот № 35 – 29 639 руб. 42 коп.

Лот № 36 – 50 741 руб. 16 коп.

Лот № 37 – 334 762 руб. 66 коп.

Лот № 38 – 70 311 руб. 80 коп.

Лот № 39 – 55 135 руб. 38 коп.

Лот № 40 – 43 143 руб. 38 коп.

Для обеспечения исполнения обязательств победитель конкурса представляет: нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договор  о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию.

Приложение 1- акты  о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

Консультант управления

по вопросам жизнеобеспечения,

ГО и ЧС администрации

муниципального образования

город Алексин                                                                                         Ю.В. Рудюк